# 微小型无人机智能风场测试评估系统

# 软件功能清单

# 一、软件基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件全称 | 微小型无人机智能风场测试评估系统 |
| 软件简称 | 风场测试评估系统 |
| 版本号 | V2.0.0 |
| 开发完成日期 | 2026年01月 |
| 开发语言 | Python |
| 代码行数 | 约39,000行 |

# 二、功能模块清单

## 2.1 融合平台主入口模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启动器界面 | 提供模块选择入口 |
| 2 | 全局仪表盘启动 | 启动完整监控仪表盘 |
| 3 | 融合系统启动 | 启动仪表盘+传感器数据 |
| 4 | 传感器采集启动 | 启动独立数据采集系统 |

## 2.2 全局监控仪表盘模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 系统资源监控 | CPU、内存、网络使用率实时显示 |
| 6 | 通讯状态监控 | TCP/IP、EtherCAT、Modbus连接状态 |
| 7 | 环境参数监控 | 温度、湿度、风速、压力实时显示 |
| 8 | 日志中心 | 系统日志实时显示、过滤、搜索 |
| 9 | 动捕数据监控 | 动作捕捉数据实时显示 |
| 10 | 风机状态监控 | 1600台风扇PWM值监控和热力图 |
| 11 | Dock窗口管理 | 可拖拽、可停靠的窗口布局 |
| 12 | 主题管理 | 深色/浅色主题切换 |

## 2.3 风场编辑器模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 3D场景可视化 | 基于OpenGL的3D风场显示 |
| 14 | 风速区域添加 | 在3D场景中添加矩形/圆形区域 |
| 15 | 区域属性编辑 | 位置、尺寸、风速表达式编辑 |
| 16 | 自定义表达式 | 支持复杂数学表达式定义风速 |
| 17 | 表达式解析器 | 动态解析和计算数学表达式 |
| 18 | 风场模板库 | 预设层流、湍流、梯度风等模板 |
| 19 | 时间轴编辑 | 支持风场随时间变化的动画 |
| 20 | 关键帧管理 | 添加、编辑、删除关键帧 |
| 21 | 插值计算 | 关键帧间自动插值 |
| 22 | 风场预览 | 实时预览风场矢量和分布 |
| 23 | 项目保存加载 | 保存和加载风场配置文件 |
| 24 | CSV导出 | 导出风速分布数据 |

## 2.4 硬件控制模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 25 | Modbus通讯 | 支持Modbus RTU/TCP协议 |
| 26 | EtherCAT通讯 | 支持EtherCAT实时通讯 |
| 27 | TCP/IP通讯 | 支持标准TCP/IP通讯 |
| 28 | 风扇阵列控制 | 控制1600台风扇(40×40阵列) |
| 29 | 单风扇控制 | 单个风扇PWM值设置 |
| 30 | 批量风扇控制 | 批量设置多台风扇PWM值 |
| 31 | 区域风扇控制 | 按区域设置风扇PWM值 |
| 32 | 梯度风扇控制 | 设置PWM梯度分布 |
| 33 | CSV控制序列 | 加载和回放CSV控制文件 |
| 34 | 俯仰伺服控制 | Modbus伺服电机控制 |
| 35 | 造雨装置控制 | Modbus造雨设备控制 |
| 36 | 喷雾装置控制 | Modbus喷雾设备控制 |
| 37 | 设备状态监测 | 实时监测设备运行状态 |
| 38 | 控制日志记录 | 记录控制操作历史 |
| 39 | 错误处理 | 设备故障检测和处理 |

## 2.5 传感器数据采集模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 40 | 多通道采集 | 支持1800+传感器通道 |
| 41 | 风扇PWM采集 | 1600路风扇PWM值采集 |
| 42 | 温度采集 | 100路温度传感器采集 |
| 43 | 风速采集 | 100路风速传感器采集 |
| 44 | 温湿度采集 | 4路温湿度传感器采集 |
| 45 | 压力采集 | 大气压力传感器采集 |
| 46 | 采样率配置 | 可配置采样频率 |
| 47 | 定时采集 | 支持定时自动采集 |
| 48 | 采集进度显示 | 实时显示采集进度 |
| 49 | Redis缓存 | 采集数据实时缓存到Redis |
| 50 | MongoDB同步 | 数据同步到MongoDB持久化 |
| 51 | 历史数据查询 | 查询历史采集记录 |
| 52 | 数据统计 | 最大值、最小值、平均值等统计 |
| 53 | 数据图表 | 数据趋势图表显示 |
| 54 | CSV导出 | 导出为CSV格式文件 |

## 2.6 CFD前处理模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 55 | 场景生成 | 根据风场配置生成CFD场景 |
| 56 | 网格生成 | 自动生成计算域网格 |
| 57 | 网格密度配置 | 可配置网格分辨率 |
| 58 | 边界条件设置 | 自动设置入口/出口边界 |
| 59 | 风扇模型映射 | 风扇阵列映射到CFD边界 |
| 60 | VTM文件导出 | 导出VTK多块数据集 |
| 61 | 场景预览 | 预览生成的CFD场景 |

## 2.7 动捕数据可视化模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 62 | CSV数据加载 | 加载LuMo动捕系统CSV文件 |
| 63 | 3D轨迹显示 | 标记点3D轨迹可视化 |
| 64 | 播放控制 | 播放/暂停/停止控制 |
| 65 | 跳转控制 | 滑块跳转到指定帧 |
| 66 | 速度控制 | 可调节播放速度 |
| 67 | 标记点统计 | 每个标记点位置统计 |
| 68 | 直方图分析 | 位置分布直方图 |
| 69 | 数据表格 | 帧数据表格显示 |
| 70 | 数据导出 | 导出处理后数据 |

## 2.8 数据存储模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 71 | Redis连接 | Redis数据库连接管理 |
| 72 | 数据写入 | 实时数据写入Redis |
| 73 | 数据读取 | Redis数据读取 |
| 74 | 数据订阅 | Redis数据订阅/发布 |
| 75 | MongoDB连接 | MongoDB连接管理 |
| 76 | 批量同步 | 批量数据同步到MongoDB |
| 77 | 进度显示 | 同步进度显示 |
| 78 | 索引创建 | 自动创建数据索引 |
| 79 | 数据库管理 | 数据库连接配置 |

## 2.9 工具模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 80 | 配置管理 | 统一配置文件管理 |
| 81 | 日志系统 | 分级日志记录 |
| 82 | 信号通信 | Qt信号槽通信 |
| 83 | 线程管理 | 工作线程管理 |
| 84 | 错误处理 | 统一错误处理机制 |
| 85 | 主题样式 | UI主题管理 |
| 86 | 自定义控件 | 自定义UI控件库 |

# 三、技术特性清单

| 序号 | 技术特性 |
| --- | --- |
| 1 | 多线程架构 - UI与数据处理分离 |
| 2 | 信号槽机制 - 模块间松耦合通信 |
| 3 | 双层存储 - Redis+MongoDB双层存储 |
| 4 | 实时3D渲染 - OpenGL高性能渲染 |
| 5 | 表达式解析 - 动态数学表达式解析 |
| 6 | 多协议支持 - TCP/IP/EtherCAT/Modbus |
| 7 | 模块化设计 - 高内聚低耦合架构 |
| 8 | 插件式扩展 - 支持功能模块扩展 |

# 四、性能指标清单

| 指标项 | 指标值 |
| --- | --- |
| 最大采集频率 | 100Hz |
| 风扇响应时间 | <10ms |
| 3D渲染帧率 | >30fps |
| 支持传感器通道 | 1800+ |
| 数据存储容量 | TB级 |
| 并发控制设备 | 100+ |
| 网络通讯延迟 | <5ms |

# 五、统计汇总

| 类别 | 数量 |
| --- | --- |
| 功能模块数 | 9个 |
| 功能点数 | 86个 |
| Python源文件 | 100+个 |
| 代码总行数 | 约39,000行 |
| 支持的通讯协议 | 4种 |
| 支持的传感器类型 | 5种 |

功能清单文档 版本 2.0.0

生成日期：2026年01月